附件1：

舟山普陀山机场七氟丙烷灭火系统清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火系统 | 70L | 瓶 | 5 | 航站楼三楼  （有电梯） |
| 2 | 柜式七氟丙烷灭火系统 | 70L | 瓶 | 2 | 跑道旁（控制区内） |
| 3 | 柜式七氟丙烷灭火系统 | 40L | 瓶 | 2 | 跑道旁（控制区内） |